## Tabelle1
Auszug aus der Trinkwasseranalyse
Parameter | Einheit | 02/2020 | 2020-10-14 | 2021-06-17 | 2021-09-16 | 2022-03-17 | 2022-09-15 | 2023-03-09 | 2023-09-07 | 2024-03-21
PH - Wert | pH | 8.33 | 8.36 | 8.33 | 8.32 | 8.34 | 8.6 | 8.44 | 8.2 | 8.48
Gesamthärte | °dH | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4 | 4.6 | 4.9 | 4.1
Sauerstoff | mg/l | 12.1 | 12.2 | 12.7 | 12 | 11.8 | 12.1 | 13.4 | 11.9 | 12
Natrium(Na) | mg/l | 27.5 | 30.9 | 29.4 | 26.4 | 30.2 | 29.5 | 30.5 | 30.1 | 31.6
Kalium (K) | mg/l | 2.92 | 3.17 | 3.03 | 2.8 | 2.87 | 3.17 | 2.84 | 2.91 | 2.58
Magnesium (Mg) | mg/l | 6.98 | 6.63 | 6.2 | 6.25 | 7.12 | 6.92 | 7.05 | 7.02 | 6.55
Calcium(Ca) | mg/l | 22.7 | 22.1 | 22 | 22 | 23.8 | 17.6 | 21.4 | 23.9 | 18.7
Chlorid (Cl) | mg/l | 52 | 60 | 56 | 50 | 56 | 54 | 57 | 56 | 59
Sulfat (SO4) | mg/l | 25 | 25 | 23 | 21 | 24 | 21 | 24 | 25 | 22
Nitrat (NO3) | mg/l | 17.8 | 13.1 | 13.9 | 12.1 | 17.9 | 12.7 | 14.6 | 18.3 | 12.9
Nitrit (NO2) | mg/l | <0,001 | < 0,005 | <0,001 | 0.006 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | <0,001 | < 0,005
Säurekap. bis pH 4,3 | mmol/l | 0.81 | 0.82 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.67 | 0.77 | 0.88 | 0.7
TOC | mg/l | 2.9 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9
Fluorid (F) | mg/l | 0.06 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05
Eisen (Fe) | mg/l | <0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | 0.013 | < 0,003
Quecksilber (Hg) | mg/l | <0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001
Blei (Pb) | mg/l | <0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001
Mangan (Mn) | mg/l | <0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | 0.007 | < 0,002 | < 0,005 | < 0,002
Leitfähigkeit bei 25° | µs/cm | 319 | 346 | 342 | 316 | 355 | 316 | 342 | 373 | 337